(Załącznik nr 2)

……………………………………………

pieczęć Wykonawcy

  - WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę zastosowania materiałów spełniających wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz w STWiORB.

| Lp. | Nazwa projektowanych materiałów , armatury itp. | Typ, model Producent | Karta katalogowa, inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane przez SP, dokumentacją projektową i STWiORB* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rura kanalizacyjna kielichowa lita ø400 mm PP SN 8 |  |  |
| 2. | Rura kanalizacyjna kielichowa lita ø 315 mm PP SN 8 |  |  |
| 3. | Rura kanalizacyjna kielichowa lita ø 200 mm PCV SN 8 |  |  |
| 4. | Rura kanalizacyjna kielichowa lita ø160 mm PVC SN 8 |  |  |
| 5. | Studnia rewizyjna betonowa Ø 1200 mm |  |  |
| 6. | Studnia rewizyjna PP/PCV DN 315 mm z klapą burzową |  |  |
| 7. | Właz żeliwny DN 600 mm 40 T |  |  |

* W celu potwierdzenia, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania typu i producenta danego materiału i urządzenia w kol. 4 i załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań (wymienionego w kol. 5).