Załącznik nr 2 do SP – wzór

……………………………….

(Miejscowość i data)

.........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ CEN

ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość, jedn. | Wartość netto [zł PLN] | Podatek VAT | Cena brutto [zł PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Zadanie nr 1: |  |  |  |  |
|  | Budowa SUW o wydajności technologii uzdatniania 80m3/h wraz z pompownią II stopnia o wydajności Q=160m3/h obejmująca: • roboty przygotowawcze /wycinka drzew/, • roboty budowlane, • roboty drogowe /utwardzenie terenu/, • roboty branży sanitarnej /technologia uzdatniania wody, wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, zewnętrzne sieci technologiczne wody surowej i uzdatnionej, zewnętrzne sieci kanalizacji technologicznej i deszczowej/, • roboty branży elektroenergetycznej /zasilanie obiektów stacji, wewnętrzne instalacje elektryczne, zewnętrzne sieci elektroenergetyczne, oświetlenie terenu stacji, abonencka linia kablowa, stacja transformatorowa/, • AKPiA, instalacja telewizji dozorowej oraz sygnalizacji włamania, • zagospodarowanie terenu, • zieleń. | 1 kpl. |  |  |  |
| 2. | Zadanie nr 2: |  |  |  |  |
|  | Roboty rozbiórkowe obiektów istniejącej SUW. Zakres robót obejmuje rozbiórkę wszystkich obiektów istniejącej stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi , zbiornikami retencyjnymi , ogrodzeniem i sieciami. | 1 kpl. |  |  |  |
| 3. | Zadanie nr 3: |  |  |  |  |
|  | Likwidacja istniejących i budowa nowych studni głębinowych o wydajności Q=80m3 każda. a) opracowanie dokumentacji geologicznej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego / eksploatatora/ pozwolenia wodno-prawnego na likwidację 2 szt. istniejących otworów studziennych, b) likwidację 2 szt. istniejących otworów studziennych / oznaczone w „Projekcie robót geologicznych” jako nr.1 - głębokość 70 m i nr 2 - głębokości 79 m / c) wykonanie nowych odwiertów wraz z pompowaniami próbnymi / nr.3 i nr. 4 / d) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej do zatwierdzenia zasobów e) wykonanie studni 2 szt. / oznaczone w projekcie robót geologicznych jako nr.3 i nr 4 – oba o parametrach: rura Ø 20’’ do głębokości 45,0 m i Ø 18 ‘’ do 75 m / w obrębie działki nr 196 obr. Ogorzeliny/ wg zatwierdzonego projektu robót geologicznych. W zakres robót, oprócz wykonania odwiertów wchodzi wykonanie kompletnego wyposażenia technologicznego obu studni , w tym rur nadfiltrowych DN 300 o długości 57,3 m i podfiltrowych DN 300 o długości 2 m , filtra szczelinowego PCV o długości 16 m z obsypką granulowaną i siatką filtracyjną nylonową , pompy głębinowej zapewniającej wydajność studni w wysokości 80 m3/h każda, montaż armatury w wykonaniu ze stali ko, obudów nadziemnych studni. | 1 kpl. |  |  |  |
| 4. | Zadanie nr 4: |  |  |  |  |
|  | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp | 1 kpl. |  |  |  |
| 5. | Zadanie nr 5: |  |  |  |  |
|  | Rozruch Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem do prawidłowych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych uzdatnionej wody | 1 kpl. |  |  |  |
| OGÓŁEM CENA OFERTY |  |  |  |  |  |

......................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy)