Załącznik nr 3 do SP – wzór						                                                                                           ……………………………………….

(Miejscowość i data)

.........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

## WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę oferowanych urządzeń i materiałów spełniających wymagania określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SP. W przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dla tych rozwiązań wypełnić dodatkowo kolumnę nr 4 w poniższej tabeli oraz dołączyć kompletną dokumentację potwierdzającą parametry techniczne, technologiczne, użytkowe i materiałowe takie same lub lepsze od projektowanych lub wymaganych niniejszą specyfikacją umożliwiającą Zamawiającemu ocenę równoważności ofert, o której mowa w kolumnie nr 6. Brak charakterystyki techniczno-technologicznej rozwiązań równoważnych zgodnie z wymogami zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. Decydujące ostateczne zdanie w sprawie uznania równoważności ma projektant i służby eksploatacyjne Zamawiającego. Nie dopuszcza się konieczności przeprojektowania w celu zastosowania rozwiązań równoważnych.

| Lp. | Nazwa zaprojektowanych maszyn, urządzeń lub wyposażenia | Odesłanie do specyfikacji | Element równoważny /wypełnić tylko w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych/ | Producent, typ, model, wykonanie materiałowe /obowiązkowo wpisać/ | Karta katalogowa, DTR lub inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane dokumentacją projektową i STWiORB*/ ST-05.01 | Atesty i referencje jeśli wymaga tego STWiORB / podać nazwę dokumentu, załącznika i numer strony oferty gdzie jest on załączony / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Blok napowietrzania – zestaw aeracji z osprzętem, wyposażeniem i szafą sterowniczą Producent: Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.1. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 23 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Obowiązkowo załączyć atest PZH / w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/ |
| 2. | Blok uzdatniania wody z osprzętem i wyposażeniem - 6 filtrów w układzie 3+3, DN 2000 z armaturą i orurowaniem Producent: Dynamik Filtr lub Instal Compact | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.3. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 27 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne / w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/ |
| 3. | Zestaw dmuchawy - dmuchawa boczno kanałowa Q=203m3/h, pdm=0,55bar, P=7,5 kW z armaturą i orurowaniem Producent: Gardner Denver | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.4. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH / w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/ |
| 4. | Sprężarka bezolejowa spiralna wolnostojącą, Q=0,35m3/min, Pmax=9,75bar, P=3,7kW, zbiornik V≥250dm3 Producent: Atlas Copco | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.2. |  |  |  | - |
| 5. | Sprężarka śrubowa mobilna, Q=0,37m3/min , Pmax.= 9,75bar, P= 3,0 kW, zbiornik poziomy V≥200dm3 Producent: Atlas Copco | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.2. |  |  |  | - |
| 6. | Przepływomierz elektromagnetyczny DN125, PN16 Producent: ABB | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.6. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH / w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/ |
| 7. | Przepływomierz elektromagnetyczny DN150, PN16 Producent: ABB | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.6. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH / w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/ |
| 8. | Rozdzielnia pneumatyczna RP 800x600x200mm z układem przy-gotowania i pomiaru ilości powietrza Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.7. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH / w tej rubryce należy podać nr strony gdzie załączono ww. dokumenty/ |
| 9. | Rozdzielnia technologiczna RT Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr Sterowniki: Siemens Falowniki: Danfoss | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.9. |  | Należy podać producenta rozdzielni, producenta i typ obudowy, producenta i typ przetwornicy częstotliwości oraz producenta i typ sterownika |  | - |
| 10. | Rozdzielnia energetyczna RE Producent: : Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.9. |  | Należy podać producenta rozdzielni |  | - |
| 11. | Stacja chloratora Q≥640mlNaOCl/h z osprzętem Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.8. |  |  |  | - |
| 12. | Instalacje technologiczne wewnątrz budynku stacji – armatura wraz z orurowaniem Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.6., 5.7. |  | Należy podać wykonanie materiałowe / orurowanie + armatura/ oraz producenta i typ armatury |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2. |
| 13. | Pompownia IIO - zestaw hydroforowy z pompą płuczącą + szafa zasilająca RZH wydajność Q=160,6m3/h (bez pompy rezerwowej) przy H=50,3mH2O, płukanie Q=147m3/h przy H=13 mH2O z armaturą Producent: Xylem | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.5. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 29 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 14. | Kompletny system automatyki, pomiarów, sterowania i wizualizacji pracą całej SUW Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.9. |  |  | Oferent potwierdza w tym miejscu zgodność oferowanego rozwiązania z zapisami ST-05.01. Wyposażenie technologiczne | - |
| 15. | Agregat prądotwórczy o mocy – 136/109 kVA/kW w obudowie dźwiękochłonnej 70dB(A)/7m, z osprzętem Producent: Fogo | ST-07.01. Instalacje elektryczne str. 3 pkt. 2.5 |  |  |  | - |
| 16. | Adsorpcyjny osuszacz powietrza , wydajność M≥5,2 kgH2O/h dla +20OC RH=60%, P≤10,5kW, ilość powietrza suchego Q≥900m3/h, wraz z osprzętem instalacyjnym Producent: DST Seibk Giken | ST-06.01. Instalacje wentylacji i osuszania powietrza str. 18 pkt. 5.3 |  |  |  | - |
| 17. | Zbiorniki magazynowy ze stali 1.4301, izolowany na zewnątrz matą min. LM80 gr. 100mm Vcz=241m3, Hc=5m, Dw=8,5m z wyposażeniem technologicznym Producent: Dynamik Filtr lub Kotłorembud | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.10. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 41, ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 18. | Pompy głębinowe + sondy poziomu wody w studni Nr 3 i Nr 4 Q=85,7m3/h przy H=50,6mH2O, N=18,5kW Producent: Lowara | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.11. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 19. | Obudowa termiczna studni LxBxH=1,47x0,93x0,85m – z wodomierzem klasy R160 i armaturą DN100 i orurowaniem ze stali 1.4301 Producent: Pulmo | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.12. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : str. 45, ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 20. | Awaryjny odstojnik wód popłucznych – polimerobeton o gęstości min 2,2g/cm3 trzykomorowy, D=2,0m, H=4,5/5,5m, Vcz=3x6,8=20,4m3, Vo=6,4m3 z wyposażeniem technologicznym ze stali 1.4301, Producent: Betonstal | Projekt techniczny pkt.5.3.6 str.22 |  |  |  | - |
| 21. | Pompa zatapialna – do usuwania osadu o wydajności Q=31,9m3/h przy H=4,13 mH2O, moc P=1,3kW wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego, armatura zwrotna i odcinająca Producent: Flygt | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. Tab. poz.6. |  |  | Stanowi wyposażenie układu usuwania osadu ze zbiornika wód popłucznych | Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 22. | Pompa zatapialna – wód nadosadowych o wydajności Q=18,1m3/h przy H=12,4mH2O, moc P=2,4kW wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego, armatura zwrotna i odcinająca Producent: Flygt | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. Tab. poz.5. |  |  | Stanowi wyposażenie zestawu pomp nadosadowych w Bloku oczyszczania wód popłucznych | Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 23. | Żurawik słupowy obrotowy, przenośny, udźwig 200kg ze stopą Producent: Proma | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.1. |  |  |  | - |
| 24. | Pompa zatapialna – osadu o wydajności Q=17,5m3/h przy H=1,8mH2O, moc P=0,6kW wraz z osprzętem do montażu przenośnego Producent: Lowara | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.14. |  |  |  | - |
| 25 | Lampa UV woda uzdatniona – wydajność przepływu Qmin=160 m3/h, 4 promienniki 400W, Pc≤1,70kW z szafą sterowniczą: - Transmisja 95% Przyłącza DN 200 - Dawka promieniowania 400 J/m2 Materiał reaktora stal 316L Producent: Probiko-Aqua | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.13. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 46 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 26. | Blok oczyszczalnia wód popłucznych z osprzętem, wyposażeniem i szafą sterowniczą jako kompletna instalacja Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. |  |  |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 59 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 26.a. | Układ dozowania koagulantu z dozownikiem koagulantu ze zbiornikiem 1000l i mieszadłem elektrycznym, pompa dozująca Q=2,5ml/h – 7,5l/h Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 12 |  |  |  | - |
| 26.b. | Komora mieszania z mieszadłem szybkoobrotowym Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 2 |  |  |  | - |
| 26.c. | Komora reakcji o objętości 2,8m3 Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 3 |  |  |  | - |
| 26.d. | Osadnik wielostrumieniowy z płytami separacyjnymi o powierzchni 30m2 ze zgarniaczem i system dynamicznego czyszczenia powietrzem, Qosadnika~6m3/h Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 1 |  |  |  | - |
| 26.e. | Przepustnica regulacyjna z siłownikiem elektrycznym na odcieku uwodnionego osadu Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 13 |  |  |  | - |
| 26.f. | Zbiornik oczyszczonych wód popłucznych o objętości 1,5m3 Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 4 |  |  |  | - |
| 26.g. | Zestaw pomp przewałowych (2 pompy) + komplet armatury odcinająco – zwrotnej oraz osprzętu, Q=5,6m3/h H=30mH2O Producent: Lowara | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 7 |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 26.h. | Układ kontroli mętności w zakresie 0 – 4000 FNU Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 11 |  |  |  | - |
| 26.i. | Lampa UV wody popłuczne Q=8m3/h, transmisja UV w 1cm≥70% Producent: Probiko-Aqua | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 10 |  |  |  | - |
| 26.j. | Układ automatycznej kontroli i sterowania pracą oczyszczalni wód popłucznych i Układ sterowania przepływem oczyszczonych wód popłucznych Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr Sterowniki: Siemens Falowniki: Danfoss Przepływomierze: ABB | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 15 |  |  | Oferent potwierdza w tym miejscu zgodność oferowanego rozwiązania z zapisami ST-05.01. Wyposażenie technologiczne |  |
| 26.k. | Orurowanie technologiczne ze stali 316L trawionej i pasywowanej Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 8 |  |  |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2. |
| 26.l | Podest technologiczny, drabinka ze stali 304 trawionej i pasywowanej Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 9 |  |  |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2. |
| 26.m | Układ usuwania osadu ze zbiornika wód popłucznych, pompa, armatura Producent: wg. poz 21 | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 6 |  |  |  | - |
| 26.o. | Rozdzielnia technologiczna RT – OWP Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 15 |  | Należy podać producenta rozdzielni , producenta i typ obudowy, producenta i typ przetwornicy częstotliwości oraz producenta i typ sterownika |  | Obowiązkowo załączyć dokumenty wymagane w STWiOR : Wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 59 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne |
| 27. | Centrum operatorskie dla całości stacji Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.16 |  |  |  | - |
| 28. | Zestaw do badania hydrantów + elektroniczny zestaw do badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych Producent: Hydro-Solid | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.17 |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 29. | Aparat do nawiercania rur stalowych, żeliwnych, PE, PVC i AC, zakres DN20 – 100 + adaptery mocujące: kołnierzowy i gwintowany Producent: Hawle | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.18 |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 30. | Zgrzewarka doczołowa – zakres średnic ø50 – 150mm, moc całkowita 2,57KW Producent: Nowatech | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.19 |  |  |  | - |
| 31. | Lokalizator kabli i infrastruktury podziemnej, IP65, zasilanie 10xLR20, Producent: Sonel | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.20 |  |  |  | - |
| 32. | Przepustnice międzykołnierzowe zaporowe/odcinające z napędem ręcznym, PN10, DN200 szt.2, DN150 szt.4, DN125 szt.2 Producent: Ebro, AVK, VAG, Danfoss | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.4 |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 33. | Zawór zwrotny antyskażeniowy EA, DN200, PN10, z odwodnieniem Producent: Hawle, Honeywell, AVK | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.3 |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 34 | Zawór zwrotny kulowy Producent: AVK, Socla, VAG | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.2 |  |  |  | Obowiązkowo załączyć atest PZH |
| 35 | Przejścia szczelne Producent: Integra | ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.5 |  |  |  |  |

Uwaga : zakres dokumentów opisanych w kolumnie 7, jakie obowiązkowo należy załączyć do oferty wynikają z zapisów Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Opisy umieszczone w tej kolumnie wskazują bezpośrednio gdzie, w STWiOR należy szukać wymagań odnośnie przedmiotowych dokumentów, bądź bezpośrednio wskazują jaki dokument należy załączyć do oferty.

Data : 					 																		                                                                                                                           (podpis i pieczęć)

pieczęć Wykonawcy