(Załącznik nr 2)

……………………………………………

pieczęć Wykonawcy

  - WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę zastosowania materiałów spełniających wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz w STWiORB.

| Lp. | Nazwa projektowanych materiałów , armatury itp. | Typ, model Producent | Karta katalogowa, inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane przez SP, dokumentacją projektową i STWiORB* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rura ø 315 PCV SN 16 |  |  |
| 2. | Rura ø 315 PCV SN 8 |  |  |
| 3. | Rura ø 200 PCV SN 8 |  |  |
| 4. | Studnia rewizyjna betonowa Ø 1200 mm C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasiąkliwość nie większa niż 5%. |  |  |
| 5 | Betonowy pierścień odciążający ø 1820 mm |  |  |
| 6. | Studnia rewizyjna PP Ø 600 mm |  |  |
| 7. | Wpust deszczowy uliczny betonowy Ø 500mm z osadnikiem, płytą pokrywową, pierścieniem odciążającym |  |  |
| 8. | Właz żeliwny DN 600 mm bez rygli, o klasie obciążenia ciężkiego klasy D400 z zwulkanizowaną wkładką tłumiącą z tworzywa sztucznego |  |  |
| 9. | Ruszt żeliwny wpustu deszczowego klasy D400 62x42 cm |  |  |
| 10. | Osadnik betonowy DN 1500 |  |  |
| 11. | Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858-1, zintegrowany z wewnętrznym obejściem burzowym (by-passem), wykonany w zbiorniku betonowym na bazie betonu C35/45 w klasie obciążeń typu ciężkiego, o parametrach: · wielkość przepływu Qnom/max = 3/30 l/s · średnica zewnętrzna Dz = 1500mm |  |  |
| 12. | Osadnik zawiesin mineralnych, o przepływie poziomym, wykonany w zbiorniku betonowym - beton C35/45 w klasie obciążeń typu ciężkiego, o parametrach: · wielkość przepływu Qmax = 30 l/s · średnica wewnętrzna Dw = 2000mm · pojemność osadnika – V = 3000l |  |  |
| 13. | Siatka z włokien szklanych 120/120 kN/m |  |  |
| 14. | Wylot kolektora deszczowego DN300mm wg KPED 02.16 – betonowy, prefabrykowany; szerokość 0,88m; długość 1,17m; wysokość 1,28m |  |  |

* W celu potwierdzenia, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania typu i producenta danego materiału i urządzenia w kol. 4 i załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań (wymienionego w kol. 5).

Data : 					 							   							                            (podpis i pieczęć)