(Załącznik nr 2)

……………………………………………

pieczęć Wykonawcy

  - WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę zastosowania materiałów spełniających wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz w STWiORB.

| Lp. | Nazwa projektowanych materiałów , armatury itp. | Typ, model Producent | Karta katalogowa, inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane przez SP, dokumentacją projektową i STWiORB* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rura wodociągowa PE-HD110/6,6mm SDR 17 PE 100 RC |  |  |
| 2. | Rura wodociągowa PE-HD 90/5,4mm SDR 17 PE 100 RC |  |  |
| 3. | Hydrant nadziemny DN80 |  |  |
| 4. | Trójnik żeliwny ciśnieniowy 150/100 |  |  |
| 5 | Trójnik żeliwny ciśnieniowy 100/100 |  |  |
| 6. | Trójnik żeliwny ciśnieniowy 100/80 |  |  |
| 7. | Trójnik żeliwny ciśnieniowy 80/80 |  |  |
| 8. | Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina PN10/16 o średnicy 150 mm |  |  |
| 9. | Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina PN10/16 o średnicy 100 mm |  |  |
| 10. | Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina PN10/16 o średnicy 80 mm |  |  |
| 11. | Złącze RK DN 150 |  |  |
| 12. | Złącze RK DN 100 |  |  |
| 13. | Złącze RK DN 80 |  |  |
| 14. | Opaska do nawiercania DN 110 |  |  |
| 15. | Kombinacyjna zasuwa do nawiercania z gwintem wewn. 2” |  |  |
| 16. | Teleskopowa obudowa zasuwy |  |  |
| 17. | Teleskopowa obudowa armatury do nawiercania |  |  |

* W celu potwierdzenia, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania typu i producenta danego materiału i urządzenia w kol. 4 i załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań (wymienionego w kol. 5).

Data :

( podpis i pieczęć)