(Załącznik nr 2)

……………………………………………
           pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę zastosowania materiałów spełniających wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz w STWiORB.

	Lp.
	Nazwa projektowanych materiałów , armatury itp.
	Typ, model Producent
	Karta katalogowa, inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane przez SP, dokumentacją projektową i STWiORB*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Rura wodociągowa PE-HD110/6,6mm SDR 17 PE 100 RC
	
	

	2.
	Rura wodociągowa PE-HD 90/5,4mm SDR 17 PE 100 RC
	
	

	3.
	Hydrant nadziemny DN80
	
	

	4.
	Trójnik żeliwny ciśnieniowy 150/100
	
	

	5
	Trójnik żeliwny ciśnieniowy 100/100
	
	

	6.
	Trójnik żeliwny ciśnieniowy 100/80
	
	

	7.
	Trójnik żeliwny ciśnieniowy 80/80
	
	

	8.
	Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina PN10/16 o średnicy 150 mm
	
	

	9.
	Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina PN10/16 o średnicy 100 mm
	
	

	10.
	Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina PN10/16 o średnicy 80 mm
	
	

	11.
	Złącze RK DN 150
	
	

	12.
	Złącze RK DN 100
	
	

	13.
	Złącze RK DN 80
	
	

	14.
	Opaska do nawiercania DN 110 
	
	

	15.
	Kombinacyjna zasuwa do nawiercania z gwintem wewn. 2”
	
	

	16.
	Teleskopowa obudowa zasuwy
	
	

	17.
	Teleskopowa obudowa armatury do nawiercania
	
	


* W celu potwierdzenia, że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w SP, dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Wykonawca jest zobowiązany do wpisania typu i producenta danego materiału i urządzenia w kol. 4 i załączenia do oferty karty katalogowej, DTR lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań (wymienionego w kol. 5).






Data : 					 	                                 				   							                                                                                                                                       
		                                                                                                      ( podpis i pieczęć)                       
